山东建筑大学2017-2018学年第一学期

函授 高本 科  2014  年级  造价 专业自学周历

课程名称：   安装工程估价

教材名称：  安装工程定额与预算 出版社  中国电力出版社 主编  张秀德

版本：  2010     年    7   月第  十二次印刷

面授学时：16   ；自学学时：   ；实验学时：  ；指导/制定教师：

第1页共  页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章第1、2节 | 概预算的性质和作用 |  |  | 1月面授辅导答疑时 |
| 2 | 第二章第1、2节 | 定额的种类及计价依据 |  |  |  |
| 3 | 第三章1、2、3、4 节节 | 安装工程费用定额的内容 |  |  |  |
| 4 | 第四章1、2、3、4节 | 施工图预算的编制和方法 |  | 一、（1）（2）（3）三、（1）（2）（3）（4）（5） |  |
| 5 | 第六章4、5节 | 电气工程定额的应用及实例 |  | 一、（4）（5） |  |
| 6 | 第七章7、8节 | 工业管道施工图预算的编制 |  |  |  |
| 7 | 第七章9、10节 | 工业管道施工图预算实例 |  |  |  |
| 8 | 第八章1、2、3 | 给排水工程常用材料、设备及部件，施工图的组成与识图 |  |  |  |
| 9 | 第八章4、5、6 | 给排水工程施工图预算的编制及实例 |  |  |  |
| 10 | 第九章1、2、3、4、5 | 消防工程施工图预算的编制及实例 |  |  |  |
| 11 | 第十章1 | 供暖工程常用材料、设备及部件， |  |  |  |
| 12 | 第十章2、 | 施工图的组成与识图 |  |  |  |
| 13 | 第十章3、4、5 | 供暖工程施工图预算的编制及实例 |  |  |  |
| 14 | 第十二章1、2、5 | 空调工程常用材料、设备及部件，施工图的组成与识图 |  |  |  |
| 15 | 第十二章3、4、5 | 空调工程施工图预算的编制及实例 |  | 一、（6）（7）（8）（9）二、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（三）（6）（7）（8）（9） |  |
| 16 | 第十三章1、2、3 | 刷油、防腐蚀、绝热工程施工图预算的编制及实例 | （一）（二）（三） | 一、（10）（11）二、（10）（11）（12）（13）（14） |  |

作业：

一、填空题

1、消耗量定额适用于一般工业与民用安装的（    ）、（    ）、(           )和(          )改造工程。

2、安装工程费用计算规则由（    ）、（                   ）、（        ）、（          ）及（     ）和（                ）五部分组成。

3、建设工程中使用的定额按用途分为（         ）、（          ）、（         ）、（         ）等。

4、安装工程类别划分标准，对各类设备安装工程和炉窑砌筑工程，按照其（  ）、（    ）、（             ）等因素分别划分三个类别等级。

5、价目表中（人工）材料、施工机械价格属于省统一发布的工程价格信息，可作为招标工程编制标底的依据，作为其他计价活动的参考。

6、施工管理费是安装工程费用中占有比例较大的一项，属于（         ）。

7、采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的（       ）计算，其中人工工资占（     ）。

8、消耗量定额与以往综合定额和预算定额相比，具有许多相同的特点，如：(      )、(        )、(            )、(        )、(      )等。但也具有明显的不同特点。一是定额水平不是(         )水平而是(       )水平。

9、安装定额中系数繁多，有换算系数、子目系数和综合系数。

10、工程量是编制施工图预算的（      ），是一项（     ）、（        ）、量大的工作。工程量计算的准确与否，直接影响施工图预算的（        ）、工程造价的（      ）、(           )、施工企业的生产经营计划的(    )等。

11、措施费中人工费含量：夜间施王增加费为(   )％，冬、雨季施工增加费及二次搬运费为(   )％；总承包服务费中不考虑，其余按(   )％。

二、判断题

1、对环境保护费、文明施工费、临时设施费的报价，不得低于按省发布费率计算所需费用总额90％，（  ）

2、在取高层建筑增加系数时，楼层高度不超过2.2米时，不计层数（  ）

3、室内外给水管道界线无阀门者以建筑物外墙皮为界     （  ）

4、阀兰安装定额中，已包括了螺栓消耗量 （  ）

5、螺纹水表的安装，以10个为单位计算     （  ）

6、空调消声器制作安装，按形式不同，以个为单位计算   （  ）

7、钢柱式散热器，按片数不同，以组为单位计算  （  ）

8、一般材料采购保管费率为中地方建筑安装材料及黑色金属材料，按相应材料费2%计算。 （  ）

9、台重≤5t的静置设备安装属于设备安装工程Ⅰ类  （  ）

10、净化、超净、恒温恒湿通风空调系统属于设备安装工程Ⅱ类（  ）

11、作用面积≥5000㎡的自动灭火系统属于设备安装工程Ⅰ类（  ）

12、安装施工如部分或全部使用土建的脚手架时，按无偿使用处理（  ）

13、在取高层建筑增加系数时，地下室部分不能计算层数和高度（  ）

14、在计算除锈、刷油、防腐蚀工程量时，各种管件、阀件、设备人孔、管口凹凸部分没在定额消耗量中综合考虑，需另外计算。（  ）

三、问答题

1、何为机械残值率？

2、写出编写施工图预算的编制说明的内容主要有哪一些？

3、简述工料分析的意义

4、简述步骤熟悉施工图纸的顺序

5、写出施工图预算的编制步骤

6、简述什么是临时设施费？

7、简述竣工决算的程序有哪些？

8、写出投标文件一般由哪些文件组成？

9、简答和给排水有关的工程中，哪些项目需按建筑工程预算定额工程量计算规则计算？

测验作业：

一、填空题

1、地方建筑安装材料及黑色金属材料，采购保管费率按相应材料费的（    ）计算，其中采购占（     ）。保管占（      ）。

2、人工单价以（     ）为计量单位，每一（      ）按（      ）小时计。

3、材料价格一般包括（       ）、（     ）、（       ）等。

4、按照明的种类可分为（     ）和（      ）两种

5、消火栓由（      ）、（     ）和（      ）组成。

二、判断题

1、室外给水碳钢管已包括除锈、刷底漆，面漆或防腐层（  ）

2、给排水管道安装中包括法兰、阀门安装，（  ）

3、供暖中的泵类设备安装使用第一册定额相应项目（  ）

4、供暖中的压力表使用第二册定额相应项目（  ）

5、住宅区以外的供热使用修缮工程消耗量定额  （  ）

6、自动喷淋喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”。为计量单位（  ）

三、问答题

1、何为消耗量定额？它主要有哪几个方面的作用？

2、消耗量定额是在哪些正常条件下进行编制的？

3、简述室内给水管道界线的划分

4、简述室内排水管道界线的划分

5、简述室内外供暖管道界线的划分

6、压力表使用哪一册定额？

7、室内外挖填土方使用哪一册定额？

8、常用的绝热材料有哪一些？

9、简述金属表面轻锈、中锈、重锈的区分标准