山东建筑大学2016~2017学年第2学期

函授  专升本  科  16年级 城市规划 专业自学周历

课程名称：    城市工程系统规划

教材名称：  城市工程系统规划      出版社   中国建工出版社 主编   戴慎志

版本：    2008   年   8 月第  二    版

面授学时：24；自学学时：   ；实验学时：  ；指导/制定教师：曹鸿雁     第1页共  页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章绪论 第二章城市工程系统规划的任务与意义 | 城市工程系统的构成与功能；城市工程系统的相互关系 |  |  |  |
| 2 | 第三章城市给水工程系统规划第一节城市用水量预测 | 城市用水量预测； | 第一次测验作业 |  |  |
| 3 | 第二节城市给水水源规划 第三节城市给水工程设施规划 | 城市给水工程系统布置形式；给水处理厂规划（选址、用地） |  |  |  |
| 4 | 第四节城市给水管网规划 | 给水管网的布置形式； |  |  |  |
| 5 | 第四章第一节排水体制与排水工程系统 第二节城市污水工程系统规划 | 城市排水体制；城市排水工程系统的布置形式；城市污水量预测；污水管网的布置形式 | 第二次测验作业 |  |  |
| 6 | 第三节城市雨水工程系统规划第四节城市合流制系统规划第五节城市污水处理利用规划 | 暴雨公式；重现期；城市污水厂厂址规划 |  |  |  |
| 7 | 第五章第一节城市电力负荷预测与计算 第二节城市供电电源规划 | 城市用电量预测；电力负荷预测；电源选址要点 | 第三次测验作业 |  |  |
| 8 | 第三节城市供电网络规划 第四节城市电力线路规划 | 城市电力网络等级；高压电力线路规划 |  |  |  |
| 9 | 第六章第一节城市燃气负荷预测与计算 第 | 燃气负荷预测与计算 |  |  |  |
| 10 | 第二节城市燃气气源规划 第三节城市燃气输配系统规划 | 煤气制气厂选址原则；城市燃气输配管网的形制 | 第四次测验作业 |  |  |
| 11 | 第七章城市供热工程系统规划第一节城市集中供热负荷的预测与计算 | 城市集中供热负荷的预测与计算—指标概算法 |  |  |  |
| 12 | 第二节城市集中供热热源规划；第三节城市供热管网规划 | 热电厂、锅炉房选址原则；供热管网的形制、供热管网的布置 | 第五次测验作业 |  |  |
| 13 | 第八章城市通信工程系统规划第一节邮政设施规划；第二节城市电话系统规划；第三节城市移动通信规划 | 邮电局所的选址；城市电话需求量预测——城市总体规划套算法 |  |  |  |
| 14 | 第九章城市环境卫生工程系统规划 | 城市垃圾处理方法的选择；城市固体废物收运处理设施规划 |  |  |  |
| 15 | 第十章城市防灾工程系统规划 | 城市防洪对策与标准；城市抗震对策与标准；城市消防对策与标准 |  |  |  |
| 16 | 第十一章城市工程管线综合规划 | 城市工程管线综合规划原则；有关规范的技术规定 |  |  |  |

说明：

附件：测验作业

1、山东省的某重要城市，现状人口46万，最高日用水量30万立方米；规划20年后期人口为80万人，城区面积78平方千米。试用两种方法估算规划期末该城市用水量，并取平均值作为规划用水量。

2、城市给水工程系统布置形式有哪些。

3、给水处理厂的选址原则有哪些？

4、简要回答排水体制的分类及特点

5、旧城的合流制排水系统可以怎样改造？

6、为保护水源不受污染，对水源卫生防护的具体要求有哪些？

7、简要回答污水干管的布置形式。

8、污水处理厂址选择应考虑哪些因素？

9、城市规划通常采用的电量预测方法。

10简要回答火电厂及变电所的选址要点。

11、一次送电网的电压等级，城市高压配电线路等级为多少，低压线路等级为多少？城网的变压层次有什么要求？

12、布置燃气调压站时要考虑哪些因素？

13、在没有可能进一步获取详细资料的情况下，对民用热负荷的估算步骤？

14、综合布置管线产生矛盾时，避让原则有哪些？

15、我国处理固体废弃物的主要途径有哪些？

16、回答卫生填埋场的选址要点？

17、消防站的设置要求？

18、城市布局的避震减灾措施？

19、城市综合防灾对策有哪些？