山东建筑大学2017~2018学年第1学期

函授  专升本 专科   2017 年级 工管 土木 造价

课程名称：       房屋建筑学(包含设计)

教材名称：房屋建筑学  出版社   中国电力出版社  主编    崔艳秋

版本：   2014    年    8   月第  三    版

面授学时：18  ；自学学时： ；实验学时：  ；指导教师：      第1页共3页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 习题 作业 | 测验 作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 绪论 第二章平面设计 | 重难点：建筑的分类、依据、主要使用房间设计。 |  |  | 1月面授辅导时 |
| 2 | 第二章平面设计 | 重难点：辅助房间设计、交通部分设计。建筑空间组合原则、组合形式。 |  |  |  |
| 3 | 第三章 建筑剖面设计 | 重难点：建筑剖面形状和建筑各部分高度的确定、层数的确定和剖面空间的组合设计、室内空间的处理 |  |  |  |
| 4 | 第四章建筑体型和立面设计 | 重难点：构图规律、体型和立面设计 | 习题1～3 |  |  |
| 5 | 第五章 民用建筑构造 | 重难点：影响构造的因素 |  |  |  |
| 6 | 第六章 基础构造 | 重难点：基础与地基、基础埋深、基础种类、基础构造、防潮与防水构造 |  |  |  |
| 7 | 第七章 墙 | 重难点：结构布置方案、、砖墙的细部构造、、 |  |  |  |
| 8 | 第七章 墙 | 重难点：变形缝的构造、骨架隔墙、 |  | 测验作业（一） |  |
| 9 | 第八章 楼地层构造 | 重难点：楼地层组成、现浇钢筋砼楼板构造、预制钢筋砼楼板构造 | 习题4～11 |  |  |
| 10 | 第九章 饰面装修 | 重难点：墙面装修、顶棚地面构造。 |  |  |  |
| 11 | 第十章 楼梯构造 | 重难点：楼梯主要尺度与设计 |  |  |  |
| 12 | 第十章 楼梯构造 | 重难点：砼楼梯构造 |  |  |  |
| 13 | 第十一章 屋顶构造 | 重难点：柔性防水屋面做法及细部构造、刚性防水屋面做法及细部构造、涂料防水 |  |  |  |
| 14 | 第十一章 屋顶构造 | 重难点：坡屋顶、平屋顶保温隔热。 |  |  |  |
| 15 | 第十二章 门 窗 | 重难点：木门窗的构造、金属门窗的构造 |  |  |  |
| 16 | 第十三章 变形缝 | 重难点：变形缝的设置及构造 | 习题12～16 | 测验作业（二） |  |

习题

- 房间的面积一般有哪几个部分组成？

- 什么是房间的层高、净高？

- 建筑空间的组合形式主要有那几种？

- 建筑物的构造组成及作用是什么?

- 基础的埋置深度主要应考虑哪些因素?

- 基础的类型、特点及适用范围是什么?

- 墙体的结构布置方案及适用范围是什么?

- 墙身防潮层的位置如何确定? 常见墙身防潮层的做法有哪几种?图示构造要点有哪些?

- 过梁的类型、特点、适用范围是什么?

- 现浇钢筋混凝土板的类型及适用范围是什么?

- 圈梁的作用是什么?

12. 墙面装修的类型及适用范围是什么?

13. 为满足底层楼梯中间平台下通行时的净空高度的要求，可采取哪些措施?

14.平屋顶的排水坡度是如何形成的?

15.卷材防水平屋顶的基本构造层次有哪些?

16. 木窗框的安装方法有哪几种，各有何特点和要求，各有何优缺点?

附件：测验作业（一）

- 决定房间面积的因素主要包括_________________、_____________________、_________________________。

- 建筑的开间是指___________________________，进深是指______________________________。

- 建筑物主要由________、_________、_________、____________、_____________、___________六大部分组成。

- 影响建筑构造的主要因素有_______________、_______________________、________________________。

- 基础的埋置深度是指从____________到_______________的距离。

- 基础按构造形式分为_____________、_____________、___________、__________________、_______________五种。

- 标准粘土砖的规格为_________________。

- 门窗过梁的形式主要有_________、_________、________三种。

- 墙身加固措施主要有_______________、____________、_________________。

10    横墙承重的优缺点各是什么？适用范围是什么？

11.    建筑物何时设防震缝、伸缩缝、沉降缝？

- 抹灰类墙面的构造层次及作用是什么?

- 写出基础按材料与受力特点和构造形式分类的各种名称。

测验作业（二）

1. 现浇钢筋砼楼板的三个优点是______________、_______________、________________________。

2. 梁式楼板主梁的经济跨度为________,高度为跨度的____________,宽度为高度的_ ____________。

3. 板在墙上的搁置长度不小于_____㎜,坐浆厚度不小于_____㎜, 板在梁上的搁置长度不小于_____㎜。

4. 楼梯栏杆扶手的高度是从_____________到______________的垂直距离，栏杆扶手的高度室内≥_____米，室外≥______米。

5. 楼梯净空高度在平台处≥_____米，在梯段处≥_______米。

6. 屋顶排水坡度的形成方式有____________、_____________两种。

7.  窗框的安装方法有_________和_________两种。

8  卷材防水平屋顶的基本构造层次有哪些?

9  平屋顶有哪些隔热的构造措施?