山东建筑大学2017~2018学年第2学期

函授 2015高本造价、土木，2017专科建筑工程管理、专本造价  专业自学周历

课程名称：   建筑设备工程

教材名称：    建筑设备工程       出版社   中国建筑工业出版社   主编  高明远

版本：    2005   年     7  月第   3 版

面授学时：16 ；自学学时：75 ；实验学时：0 ；指导/制定教师：毛煜东 第1页共 2 页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 | 流体力学基本知识：流体的几个概念、静水力学基本方程式、伯努利方程、水头损失的计算方法 | 见附页 | 见附页 | 6月面授辅导答疑时 |
| 2 | 第2章 | 室外给水系统的组成：以净水工程为重点；室外排水系统：合流制、分流制 |  |  |  |
| 3 | 第3章 | 管道材料、器材及卫生器具：各种管的连接方法、存水弯的左右 |  |  |  |
| 4 | 第4章 | 建筑给水：建筑给水系统的组成、建筑给水管网所需压力、给水方式 |  |  |  |
| 5 | 第4章 | 高位水箱的作用、设计秒流量、给水排水卫生器具当量 |  |  |  |
| 6 | 第5章 | 建筑排水、中水及特殊建筑给水排水：排水系统的组成：通气管为重点：包括作用、类型、设置条件等； |  |  |  |
| 7 | 第5章 | 管道充满度及最小坡度、自清流速 |  |  |  |
| 8 | 第6章 | 传热及气体射流基本知识：概念：导热、热对流、热辐射；室内外热量传递的过程 |  |  |  |
| 9 | 第7章 | 热水及燃气供应：热水用水量定额（两种）、热水横管的坡度问题 |  |  |  |
| 10 | 第8章 | 采暖：热负荷、采暖系统的分类、各系统形式的示意图 |  |  |  |
| 11 | 第8章 | 膨胀水箱的作用、疏水器的作用、热水采暖与蒸汽采暖的优缺点 |  |  |  |
| 12 | 第9章 | 通风：分类（自然通风+机械通风）及概念 |  |  |  |
| 13 | 第9章 | 全面通风量的确定；风机水泵的选择 |  |  |  |
| 14 | 第10章 | 空气调节：冷负荷；集中式、半集中式、分散式三种系统形式的特点及适用条件； |  |  |  |
| 15 | 第10章 | 空气调节：几种空气处理设备的作用；建筑防火及防烟分区 |  |  |  |
| 16 | 第11~15章 | 建筑电气：用电负荷的三个等级：常见建筑类别及用电设备；照明的几个概念及单位；避雷针的作用 |  |  |  |

说明：

附件：

测验作业：

一、名词解释：

小时变化系数、冷负荷、局部排风、建筑排水系统中通气管的作用、沿程阻力和沿程水头损失

二、判断

1、建筑排水的通气管可与建筑物的风道或烟道连接。

2、对洁净度要求较高的房间应维持正压，要使机械送风量略大于机械排风量。

3、防排烟分区可用隔墙，也可用挡烟垂壁实现，可跨越防火分区。

4、自然通风是依靠水蒸气分压力的不同使室内外空气通过建筑维护结构的孔口进行交换的。

5、避雷针的作用是让建筑物避开雷电。

三、简述题

1、水头损失包括哪几项？如何进行确定？

2、建筑给水管网所需压力的概念及计算方法

3、一般水厂净水工艺包括哪几部分？简要说明其目的

4、简要进行蒸汽采暖与热水采暖的比较

5、试说明集中式、半集中式和分散式空调系统的主要特点和适用场合。

习题作业：

1、简述一般建筑给水系统的组成，并画出设置水箱与水泵联合给水的系统示意图

2、简述建筑排水系统中通气管和横管上部空间的作用。

3、如何确定机械通风中的全面通风量

4、膨胀水箱的作用，并画出膨胀水箱与机械采暖系统（上供下回、双管系统）的连接方式的示意图

5、现有三个不同类型的建筑物：A：四层的大型商场，B：高档写字楼 C：民用住宅楼；试确定每个建筑的空调系统方案，并说明采用该方案的原因。